## PODOPOLAGAČKI RADOVI
OBRTNIČKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
BR. | O P I S | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
SKIDANJE TAPISONA I DEMONTAŽE
1 | Skidanje postojećeg tapisona i sokla iz prostora svih garderoba. Prema potrebi rezanje na manje trake, iznošenje iz prostora u krug objekta gdje to naznači naručitelj. U cijenu nije uključen i odvoz na deponiju te plaćanje svih pristojbi.
| - garderobe 5 kom | m2 | 107.55 |  | 0
PRIPREMA PODLOGE
3. | Priprema podloge koja uključuje ručno/strojno brušenje ostataka ljepila, usisavanje te dobava i izrada reparaturne brzovezujuće mase najfinije granulacije za izravnavanje parcijalno prema potrebi do 10% površine + izrada klasične mase za izravnavanje. Sve izvesti u dogovoru sa naručiteljem.
| a) brušenje, struganje i usisavanje podloge | m2 | 107.55 |  | 0
| b) izrada mase za izravnavanje | m2 | 107.55 |  | 0
DOBAVA DIZAJNIRANOG TAPISONA
4. | Dobava objektnog dizajniranog tapisona visoke kvalitete , boja i dizajna prema izboru naručitelja, do 8 boja ukupno (TWENTY boje), Chromojet print, vrsta : tufting cut pile (velour) 1/10", 100% poliamid, 1000-1100 g/m2 gornjeg sloja, 2100-2200 g/m2 ukupne težine, podloga sa dodatnom opcijom integriranog filca od 350-400 g/m2, ukupne visine 10-11 mm ukupne visine, podloga integrirani tekstilni filc ili jednakovrijedno, gustoće 160.000-170.000 očica/m2, redukcija zvuka/topota minimalno 29-31 dB , primari backing obavezno non woven, otporno na kotačiće stolica prema EN 985, Bfl-S1 negorivo prema EN ISO 9239-1, klasa otpornosti na habanje prema EN 1307 klasa 33, otpornosti boje na utjecaj sunca 5 ili više prema ISO 105 B02, trajni antistatik, u rolama 400 cm širine cm. Dobava prema planu polaganja sa uključenim skim otpadom te materijalom za sokl - procjena + eventualna REZERVA. | m2 | 176 |  | 0
POSTAVA TAPISONA
6. | Krojenje, manipulacija i postava tapisona punoplošnim ljepljenjem eko disperzivnim ljepilom ili protukliznim premazom sa lijepljenjem eko disperzivnim ljepilom na spojevima. Uključuje slaganje spojeva i dizajna/raporta prema pravilu struke i uz upotrebu svih modernih podopolagačkih alata. | m2 | 107.55 |  | 0
7 | Izrada sokla
| Izrada sokla koji se sastoji od PVC lajsne za sokl u koji se umeće traka tapisona kao i pod ili izvedba od tapisona kao pod koji se rubi industrijskim koncem u boji sličnoj boji tapisona. Svi unutarnji i vanjski spojevi na kutovima obavezno pokriti tipskim elementima/kutnicima proizvođača sokl lajsne. | m2 | 87 |  | 0
AL PROFILI
8. | Dobava i montaža AL profila kutnih ili stepenišnih za rubove stepenica svih (spoj čelo - gazište). Pričvršćivanje vijcima, dimenzija minimalna 40 mm gornje plohe.
| a) profili stepenišni većeg formata - 40-50 mm gornje površine | mt | 15 |  | 0
PLETENI VINIL
Dobava i postavatkane PVC heterogene podne obloge od pletenog vinila tip LOOM +, boja prema izboru iz kolekcije LOOM+ u pločama 50x50 cm. Tehničke karakteristike u privitku ponude – linku ispod. ploče 50x50 cm, ukupna debljina 3 mm, ukupna masa 4,95 kg/m2, otporno na kotačiće, trajno antistatično, PUR Ecoprotect završni zaštitni sloj, Bfl-S1 negorivo, izolacija udarnog zvuka 9 dB, klasa otpornosti 33 - ekstremno otporno na habanje (heavy use).
| a) DOBAVA - boja prema odabiru - ploče 50x50 cm - neto količina + 7% za otpad kod krojenja i zaokruživanje na pakete po 4 m2. | m2 | 24 |  | 0
| b) skidanje postojećih AL profila - bacaju se | mt | 24.48 |  | 0
| c) priprema podloge ZA PVC - samo gazišta i podesti | m2 | 18.12 |  | 0
d) postava pletenog vinila u pločama
| * stepenice | m2 | 10.14 |  | 0
| * podesti | m2 | 12.13 |  | 0
| e) dobava i postava sokla - fleksibilni PVC sokl od 50 mm visine | mt | 5 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO bez PDV-a: | 0
|  |  |  | PDV 25% : | 0
| Podopolagački radovi |  |  | SVEUKUPNO EUR : | 0

## B.III.brav (hidden)
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. VANJSKA BRAVARIJA
r.b. | opis stavke | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
B.III. | VANJSKA BRAVARIJA
OPĆI UVJETI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) s pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), prema Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06) sa pripadajućim noramama i ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:
HRN EN 14351-1:2006, prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke HRN EN 12207:2001, prozori i vrata - propusnost zraka HRN EN 12208:2001, prozori i vrata - vodonepropusnost HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata - otpornost na opterećenje vjetrom HRN EN ISO 140-3, akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada HRN EN ISO 717-1, akustika - određivanje razine zvuka u zgradama HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu - određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja HRN EN 572-9:2005, staklo u graditeljstvu - proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla HRN D.E1.012, vanjska stolarija HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete.
Prije pristupanju izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih bravarskih elemenata, prozora i vrata koji se mijenjaju. Bravarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov bravarski element sa pripadajućim okovom i ugradnjom na građevinu.
Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti al. prozora ili vrata od profila sa ili bez prekinutog termičkog mosta, eloksirani ili termolakirani prema RAL ton karti u boji po odabiru projektanta. Brtvljenje i spajanje prema sistemskim rješenjima propisanim od proizvođača sistema. Sav potreban okov za otvaranje potrebno je da je izrađen od INOX-a ili plastificiran u boji profila (prema rješenju projektanata). Odabrani okov prilagoditi težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu stavaka uključeno je i staklo.
Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade bravarije.
Prozori i vrata ugrađuju se u građevinski pripremljeni i obrađeni otvor u AB zidu ili zidu od blok opeka pomoću vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna – paropropusna folija, kamena vuna te sav pričvrsni pribor.
U cijenu također treba biti uključena i izrada vanjske al. klupčice od al. lima deb. 1mm, na potkonstrukciji, završno obrađene eloksažom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav ostali pomoćni i spojni materijal i sva potrebna podešavanja i prilagođavanja, osim ako stavkom nije opisano drugačije odnosno ako to nije zasebno opisano u limarskim radovima. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutarnje al. klupčice od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm, na potkonstrukciji, završna obrada: u natur boji alu. ili termolakiranje prema RAL ton karti-prema odabiru projektanta, osim ako stavkom nije opisano drugačije odnosno ako to nije zasebno opisano u limarskim radovima. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutrašnjih gipskartonskih špaleta, osim ako to nije opisano zasebno.
Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 – 2 cm, a kod montažne može biti i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Stvake su opisane zidarskim (građevinskim) mjerama.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). Bravarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom, a označavaju brojem troškovničke stavke.
Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.
Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanje.
Jedinična cijena uključuje uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih detalja, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja, zaštitu od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zaštite od požara, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve, sve transporte, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima.
1. | Izrada čelične balkonske ograde
Izrada nove ograde se vrši zbog nezadovoljavajuće, premale visine postojeće ograde i usklađivanja jednoobraznosti pročelja. Ograda se montira nakon izvedbe ETICS sustava na pročelju zgrade.
Dobava i ugradnja ograde U tlocrtnog oblika koja se sastoji od gornje i donje pojasnice od šupljih čeličnih kvadratnih profila dim. 50/50/5 mm i šest vertikalnih nosača od punih čeličnih šipki ∅25 mm. Ukupna duljina ograde iznosi 650 cm, a visina 100 cm iznad kote gotovog poda balkona. Vertikalni nosači (čelične šipke) preko sidrenih ploča usidreni su u betonsku ogradu balkona s unutrašnje strane. Pojasnice i vertikalni nosači međusobno su spojeni varenjem. Gornja pojasnica sidrena je u nosivi dio zida. Stavka se isporučuje obrađena vrućim cinčanjem, te temeljnom i završnom zaštitnom bojom za metal koje se nanose nakon ugradnje. Sve u crnoj boji, prema shemi bravarske stavke.
U stavku uključeno brtvljenje prodora kroz ETICS sustav trajnoelastičnim PU kitom. Uključen sav transport i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu ugrađene nove bravarske stavke.
Bilokakva ugradnja prije odobrenja uzorka, boje i radioničke dokumentacije, nije dozvoljena.
Prije izrade sve mjere i količine kontolirati u naravi!
Izvesti prema shemi bravarije (st. BR 1)!
| BR 1 | kom | 4 | 4500 | 18000
B.III. | VANJSKA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  | kn | 18000

## nasl. sheme ST (hidden)
Građevina: | Suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, Ulica Dubravka Dujšina 21, 23, 25
Lokacija: | Ulica Dubravka Dujšina 21, 23, 25, Zagreb
k.č.br. 649, k.o. Žitnjak
Investitor: | Suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, Ulica Dubravka Dujšina 21,23,25
Izradio: | PLANETARIS d.o.o.
2. SHEME VANJSKE STOLARIJE